АДМИНИСТРАЦИЯ

ДУБРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.06.2020                                                                                                      № 41-П

Пос. Дубровка

О внесении изменений в постановление администрации Дубровского сельского поселения от 22.01.2015 № 5

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», В соответствии  с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», в целях актуализации схемы теплоснабжения Дубровского сельского  поселения Белохолуницкого района Кировской области администрация Дубровского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в схему теплоснабжения Дубровского сельского  поселения Белохолуницкого района Кировской области на 2014-2028  годы, утвержденную постановлением администрации Дубровского сельского поселения от  22.01.2015  № 5 следующие изменения:

1.1. Таблицу 6.1.1 Перспективные топливные балансы раздела 6 «Перспективные топливные балансы» изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Дубровского

сельского поселения     В.В.Вдовкин

Приложение

Таблица 6.1.1. Перспективные топливные балансы.

| № п/п | Наименование | ед. изм. | 2012 | 2013 | 1-й этап | 2-й этап | 3-й этап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 | 2024-2028 |
| Котельная № 1 |
| 1. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/час | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 |
| 2. | Плановое производство тепловой энергии, в т.ч. | Гкал/год | 432,6 | 432,6 | 432,6 | 432,6 | 432,6 | 432,6 | 432,6 | 432,6 | 432,6 |
| 2.1. | собственные нужды | Гкал/год | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| 2.2. | тепловые потери | Гкал/год | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 11,94 | 11,94 |
| 3. | Отпуск тепловой энергии потребителям | Гкал/год | 387,0 | 387,0 | 387,0 | 387,0 | 387,0 | 387,0 | 387,0 | 205,0 | 205,0 |
| 4. | КПД котельной | % | 64,3 | 64,3 | 64,3 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 5. | Удельный расход топлива | кг.у.т./Гкал | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 |
| 6. | Основное топливо | — | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова |
| 7. | Калорийный эквивалент топлива | — | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 |
| 8. | Годовой расход топлива- всего: | т.н.т. | 361,4 | 361,4 | 361,4 | 290,4 | 290,4 | 290,4 | 290,4 | 290,4 | 290,4 |
|  |  | т.у.т. | 96,1 | 96,1 | 96,1 | 77,3 | 77,3 | 77,3 | 77,3 | 77,3 | 77,3 |
|  | - дрова |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,0 | 39,0 |
|  | - пеллеты |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,3 | 38,3 |
| 9. | Резервное топливо- | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10. | Аварийное топливо | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Котельная № 2 |
| 1. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/час | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 |
| 2. | Плановое производство тепловой энергии, в т.ч. | Гкал/год | 885,2 | 885,2 | 885,2 | 885,2 | 885,2 | 885,2 | 885,2 | 885,2 | 885,2 |
| 2.1. | собственные нужды | Гкал/год | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 |
| 2.2. | тепловые потери | Гкал/год | 57,4 | 57,4 | 57,4 | 57,4 | 57,4 | 57,4 | 57,4 | 109,8 | 109,8 |
| 3. | Отпуск тепловой энергии потребителям | Гкал/год | 792,0 | 792,0 | 792,0 | 792,0 | 792,0 | 792,0 | 792,0 | 497,0 | 497,0 |
| 4. | КПД котельной | % | 54,7 | 54,7 | 54,7 | 54,7 | 54,7 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 5. | Удельный расход топлива | кг.у.т./Гкал | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 |
| 6. | Основное топливо | — | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова |
| 7. | Калорийный эквивалент топлива | — | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 |
| 8. | Годовой расход топлива | т.н.т. | 869,3 | 869,3 | 869,3 | 869,3 | 869,3 | 594,2 | 594,2 | 594,2 | 594,2 |
|  |  | т.у.т. | 231,2 | 231,2 | 231,2 | 231,2 | 231,2 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 |
| 9. | Резервное топливо | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10. | Аварийное топливо | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

| Котельная № 3 |
| --- |
| 1. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/час | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 |
| 2. | Плановое производство тепловой энергии, в т.ч. | Гкал/год | 672,2 | 672,2 | 672,2 | 672,2 | 672,2 | 672,2 | 672,2 | 672,2 | 672,2 |
| 2.1. | собственные нужды | Гкал/год | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 |
| 2.2. | тепловые потери | Гкал/год | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 78,5 | 78,5 |
| 3. | Отпуск тепловой энергии потребителям | Гкал/год | 605,7 | 605,7 | 605,7 | 605,7 | 605,7 | 605,7 | 605,7 | 360,2 | 360,2 |
| 4. | КПД котельной | % | 52,3 | 52,3 | 52,3 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 5. | Удельный расход топлива | кг.у.т./Гкал | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 |
| 6. | Основное топливо | — | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова |
| 7. | Калорийный эквивалент топлива | — | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 |
| 8. | Годовой расход топлива | т.н.т. | 690,5 | 690,5 | 690,5 | 451,3 | 451,3 | 451,3 | 451,3 | 451,3 | 451,3 |
|  |  | т.у.т. | 183,7 | 183,7 | 183,7 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| 9. | Резервное топливо | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10. | Аварийное топливо | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Котельная № 4 |
| 1. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/час | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 |
| 2. | Плановое производство тепловой энергии, в т.ч. | Гкал/год | 1 324,1 | 1 324,1 | 1 324,1 | 1 324,1 | 1 324,1 | 1 324,1 | 1 324,1 | 1 324,1 | 1 324,1 |
| 2.1. | собственные нужды | Гкал/год | 52,9 | 52,9 | 52,9 | 52,9 | 52,9 | 52,9 | 52,9 | 52,9 | 52,9 |
| 2.2. | тепловые потери | Гкал/год | 84,6 | 84,6 | 84,6 | 84,6 | 84,6 | 84,6 | 84,6 | 111,4 | 111,4 |
| 3. | Отпуск тепловой энергии потребителям | Гкал/год | 1 186,6 | 1 186,6 | 1 186,6 | 1 186,6 | 1 186,6 | 1 186,6 | 1 186,6 | 837,8 | 837,8 |
| 4. | КПД котельной | % | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 5. | Удельный расход топлива | кг.у.т./Гкал | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 |
| 6. | Основное топливо | — | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова |
| 7. | Калорийный эквивалент топлива | — | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 |
| 8. | Годовой расход топлива | т.н.т. | 1 604,6 | 1 604,6 | 1 604,6 | 1 604,6 | 888,9 | 888,9 | 888,9 | 888,9 | 888,9 |
|  |  | т.у.т. | 426,8 | 426,8 | 426,8 | 426,8 | 236,5 | 236,5 | 236,5 | 236,5 | 236,5 |
| 9. | Резервное топливо | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10. | Аварийное топливо | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |